
[image: image1.png]2500 [ FAE mn B20235F @204 mEETY
2000
1500

1000

500

BHK HEX HEX XX %=X ARX E




[image: image13.jpg]117° 5IO’ 0" %

118° (I) 0" % 118° 1IO’ 0" %

118° 2IO’ 0" % 118° 30° 0" %

oV 2232

24° 59’0”jt

JAvE 2017.5 9000

D
g

24° 49’0”jt

24° 39’0”jt

JEK 1802.5

24° 29’0”jt

330 ¢

Ay 18215

JER 1363.5

ik 148

24° 55’0”jt

JENE 1334

24° 45’0”jt

24° 35’0”jt

23|
— BWNESEL (BX)
. WEY
= T

0 25 5 75 10
[ = = o PAEN

24° 25’0”jt

T
117° 50° 0" %

T T
118° 00" % 118° 10°0" %

T
118° 200" % 118° 30° 0" %




厦门市农业农村局

2025年9月

前  言

《厦门市水资源公报》(以下简称公报)是向各级政府、社会按年度公布全市水资源数量和开发利用情况的年报。

公报依据《水资源公报编制规程》(GB/T 23598-2009)编制，主要内容包括概述、水资源量、蓄水动态、水资源开发利用、用水指标分析、重要水事等。用水与供水指标数据对比均采用考核口径数据。

公报数据来源于用水统计调查直报管理系统和厦门市水文水资源勘测分中心的水文资料整编成果，同时采用了市统计局、气象局、生态环境局、自然资源和规划局、市政园林局、住房和建设局、水务集团等部门的有关资料。
公报为政府宏观决策和国民经济各部门开发利用水资源提供科学依据，让社会各界都来关心水资源、珍惜水资源、保护水资源、节约水资源，促进水资源科学高效利用，全力保障经济社会生态可持续发展。

编写说明

1. 公报内容、排版格式和结构布局均依据《2024年福建省水资源公报》进行编制。公报度量单位均采用国家统计标准计量单位。

2. 公报中多年平均值统一采用1956-2020年水文系列平均值，水资源量核算面积按照最新厦门市国土面积1700.61km2计算，参与计算的GDP、工业增加值均为当年价。公报部分数据合计数或相对数由于单位取舍不同而产生的计算误差，未作调整。

3. 公报涉及定义如下：

（1）地表水资源量：河流、湖泊、冰川等地表水体逐年更新的动态水量，即天然河川径流量。

（2）地下水资源量：地下饱和含水层逐年更新的动态水量，即降水和地表水入渗对地下水的补给量。

（3）地下水与地表水资源的不重复量：由降水入渗补给形成的，不能回归河道被水文断面监测的地下水资源，即降水入渗补给量扣除降水入渗补给形成的河道排泄量。

（4）水资源总量：当地降水形成的地表和地下产水总量，即地表径流量与降水入渗补给量之和。

（5）供水量：指各种水源提供的包括输水损失在内的水量之和，分地表水源、地下水源和其他水源。地表水源供水量指地表水工程的取水量，按蓄水工程、引水工程、提水工程、调水工程四种形式统计；地下水源供水量指水井工程的开采量，按浅层淡水、深层承压水分别统计；其他水源（非常规水源）包括再生水、集蓄雨水、淡化海水、微咸水和矿坑水。直接利用的海水另行统计，不计入供水量中。

（6）用水量（用水口径）：指各类河道外用水户取用的包括输水损失在内的毛水量之和，按生活用水、工业用水、农业用水和人工生态环境补水四大类用户统计，不包括海水直接利用量以及水力发电、航运等河道内用水量。生活用水，包括城乡居民家庭生活用水和城乡公共设施用水（含第三产业及建筑业等用水）。工业用水，指工矿企业用于生产活动的水量，包括主要生产用水、辅助生产用水（如机修、运输、空压站等）和附属生产用水（如绿化、办公室、浴室、食堂、厕所、保健站等），按新水取用量计，不包括企业内部的重复利用水量。农业用水，包括耕地和林地、园地、牧草地灌溉用水，鱼塘补水及牲畜用水。人工生态环境补水包括城乡环境用水和河湖补水。

（7）用水量（考核口径）：2024年度用水量（考核口径）=用水量（用水口径）-河湖生态补水量（包括湖边水库生态补水）-98.5%的火（核）电直流冷却用水量。

4. 公报指标解释如下：

（1）人均水资源量：水资源总量与常住人口的比值。

（2）人均综合用水量：用水总量与常住人口的比值。

（3）万元GDP用水量：用水总量与国内生产总值的比值。

（4）万元工业增加值用水量：工业用水量与工业增加值的比值。

（5）农田灌溉亩均用水量：耕地灌溉用水量与耕地实际灌溉面积的比值。

（6）人均生活用水量：生活用水量与常住人口的比值。

（7）人均居民生活用水量：居民生活用水量与常住人口的比值。居民生活包括城镇居民和农村居民。

目  录

1

一、概述

3

二、水资源量

3（一）降水量


7（二）地表水资源量


9（三）地下水资源量


9（四）水资源总量


10（五）出入境水量


12

三、蓄水动态

13

四、水资源开发利用

13（一）供水量


15（二）用水量


19

五、用水指标分析

20

六、重要水事

20（一）水利基础设施建设加快推进


20（二）水旱灾害防御交出合格答卷


20（三）河湖生态环境持续向好


（四）水资源刚性约束进一步强化
21



一、概述

厦门市位于福建省东南端，西接漳州，北邻泉州，东南与大小金门隔海相望，下辖思明区、湖里区、集美区、海沧区、同安区、翔安区6个辖区。

根据市统计局发布的《厦门市2024年国民经济和社会发展统计公报》，当年底常住人口535万人，户籍人口309.03万人，其中城镇人口272.79万人，农村人口36.24万人。全年实现生产总值（GDP）8589.01亿元，其中第一产业增加值26.34亿元，第二产业增加值3147.40亿元（工业增加值2296.59亿元，建筑业增加值850.81亿元），第三产业增加值5415.28亿元。当年财政总收入1584.31亿元，其中地方级财政收入933.19亿元，城镇居民人均可支配收入76118元，农村居民人均可支配收入36345元。
2024年，全市平均降水量1708.9mm，比上年增加0.41%，比多年平均值增加13.62%，折合年降水总量29.062亿m3，属偏丰水年。全市最大年降水量为同安区莲花镇小坪水库站2545.0mm，最小年降水量为翔安区新店街道张埭桥水库站1122.0mm（数据来自水库雨量站）。全市水资源总量14.948亿m3，比上年增加2.20%。全市多年平均水资源量为12.320亿m3，当年比多年平均值增加21.33%。全市平均产水系数0.51，平均产水模数87.9万m3/km2。各行政分区中水资源量最多的是同安区，占全市的52.18%；最少的是湖里区，占全市的2.69%。

2024年末中型及重要小（1）型水库蓄水量与上年末比较，增加640.1万m3，其中中型水库的蓄水量增加4.9万m3，重要小（1）型水库的蓄水量增加635.2万m3。
2024年，全市供水总量75724万m3（不含河道生态补水，以下简称考核口径），比上年增加5.23%。按各行政分区统计，同安区供水量最大，为15538万m3，占供水总量的20.52%；海沧区供水量最小，为9639万m3，占供水总量的12.73%。

2024年全市用水总量为94369万m3(含河道生态补水，以下简称用水口径)。
二、水资源量

（一）降水量

当年全市平均降水量1708.9mm，比上年增加0.41%，比多年平均值增加13.62%，折合年降水总量29.062亿m3，属偏丰水年。全市按照行政区域分成思明区、湖里区、海沧区、集美区、同安区、翔安区六个区。其中年降水量最大的是同安区，最小的是思明区。当年降水量与上年及多年平均值比较情况见表1、图1。
表1  各行政分区降水量情况表

	项   目
	思明区
	湖里区
	海沧区
	集美区
	同安区
	翔安区
	全市

	年降水量(mm)
	1246.8
	1291.9
	1601.3
	1636.5
	2009.2
	1487.1
	1708.9

	折合水量（亿m3）
	1.047
	0.956
	2.992
	4.489
	13.449
	6.129
	29.062

	上年降水量(mm)
	1242.9
	1274.6
	1599.6
	1554.2
	2030.3
	1484.0
	1702.0

	多年平均降水量(mm)
	1226.2
	1201.2
	1400.4
	1468.4
	1782.7
	1232.1
	1504.0

	与上年比较（±%）
	0.31
	1.36
	0.11
	5.30
	-1.04
	0.21
	0.41

	与多年比较（±%）
	1.68
	7.55
	14.35
	11.45
	12.71
	20.70
	13.62


[image: image14.jpg]117 5IO’ 0" %

118° (I) 0" %

118° 1IO’ 0" %

118° 2IO’ 0" %

24° 30’073k 24° 49’0”jt 24° 59’0”jt
1

24° 29’0”jt

—— EPEES (W
. EEN

= TS

0 25 5 75 10
[ = = o PAEN

) ) I’ 5
24° 30°073k 24° 40° 0”4k 24° 50° 0”4k

24° 25’0”jt

T
117° 50° 0" %

T
118° 0° 0" %

T
118° 10°0" %

T
118° 200" %




图1  2024年各行政分区降水量与上年及多年平均比较图

选用思明区前埔站、湖里区马垄站、海沧区海沧站、集美区杏林湾水库站、同安区汀溪水库站、翔安区马巷站作为各行政分区的月降水量代表站。各代表站降水量年内分配不均匀，4～9月份降水量约占全年降水量的88.3%～92.0%，其月降水量过程线见图2。

[image: image2.png]—— Tt (BHE) —m— DEN (HER) —Ah— B0 (FRER)
Wk mm - EHEAER (BEE)  —e—TEKEN (AEE)  —e— DN HEE)
450

400 -
350
300
250
200
150
100





图2  2024年代表站月降水量过程线

东西溪流域年降水量2001.7mm，比多年平均值增加17.53%，属偏丰水年；后溪流域年降水量1883.6mm，比多年平均值增加28.85%，属偏丰水年；九溪流域年降水量1552.0mm，比多年平均值增加24.84%，属偏丰水年；官浔溪流域年降水量2032.0mm，比多年平均值增加45.55%，属特丰水年；过芸溪流域年降水量1886.6mm，比多年平均值增加27.23%，属丰水年。主要河流降水量与上年及多年平均值比较见图3。

[image: image3.png]FEkE mm 020234 020245  mEEFY
2500

2000

1500
1000
500
0

FREE =





图3  2024年主要河流降水量与上年及多年平均值比较图

受气候和地形影响，我市降水在空间上分布不均匀，同安北部山区为降水高值区，中部平原及沿海一带为低值区。从当年降水等值线图上可以看出，降水区域的分布与多年平均值大体一致。降水量由北向东南沿海递减，汀溪水库以北山区年降水量在1700.0mm以上。全市最大年降水量为同安区莲花镇小坪水库站2545.0mm，最小年降水量为翔安区新店街道张埭桥水库站1122.0mm。当年厦门市降水量变化和距平等值线见图4和图5。


图4  2024年厦门市年降水量等值线图

图5  2024年厦门市年降水量距平等值线图

（二）地表水资源量

全市地表水资源量14.948亿m3（按第三次水资源调查评价中厦门市水资源计算面积1627km2计算，当年全市水资源总量为14.30亿m3），比上年增加2.20%，比多年平均值增加16.53％，折合径流深879.0mm。同安区地表水资源量为7.800亿m3，占全市地表水资源量52.18%，比上年减少1.04 %，比多年平均值增加12.93 %；思明区、湖里区、海沧区、集美区和翔安区地表水资源量分别为0.441亿m3、0.402亿m3、1.436亿m3、2.289亿m3、2.580亿m3，比上年分别增加3.04%、减少3.88%、4.44%、11.88%、2.87%，比多年平均值分别增加4.01%、10.14%、18.97%、18.36%、29.58%。各行政分区地表水资源量与上年及多年平均值比较见图6。

[image: image4.png]16
14

10

[SECRINC N

=
HFATER m20236F  @20244F  EEIETH

BEHX WEKX e XK RARXK O #RK & @





图6  2024年各区地表水资源量与上年及多年平均值比较图
全市主要河流东西溪、后溪、九溪、官浔溪、过芸溪的地表水资源量分别为6.198亿m3、2.168亿m3、0.776亿m3、0.708亿m3和0.476亿m3，其中东西溪的地表水资源量最大，占全市的41.46%，东西溪的地表水资源量比上年减少7.16%，与多年平均值比较，增加30.35%；后溪、九溪、官浔溪、过芸溪的地表水资源量比上年分别增加15.14%、0.00%、6.47%、6.73%。与多年平均值比较，分别增加36.78%、70.93%、77.89%、42.09%，主要河流地表水资源量与上年及多年平均值比较见图7。

[image: image5.png]S W ok U O~ 0

HRAKRE Zm®

B20234F D20244F mHEFIY

I i -

KREE

FE

LB

TRE

TR




图7  2024年主要河流地表水资源量与上年及多年平均值比较图

（三）地下水资源量

全市地下水资源量3.590亿m3，比上年增加5.90%，其中思明区、湖里区、海沧区、集美区、同安区和翔安区分别为0.125亿m3、0.111亿m3、0.336亿m3、0.505亿m3、1.752亿m3和0.761亿m3，各行政分区与上年同比，分别增加5.93%、5.71%、5.66%、5.87%、5.86%、6.14%。地下水资源量最多的是同安区，占全市地下水资源量的48.80%，最少的是湖里区，仅占全市地下水资源量的3.09%。

（四）水资源总量

2024年，全市水资源总量14.948亿m3，（按水资源调查评价中厦门市水资源量计算面积1627km2计算，当年全市水资源总量14.30亿m3），其中：地表水资源量14.948亿m3，地下水资源量3.590亿m3（重复计算量）。当年水资源总量比上年增加2.20%，比多年平均值增加21.33%。全市平均产水系数0.51，平均产水模数87.9万m3/km2。各行政分区中水资源量最多的是同安区，占全市的52.18%；最少的是湖里区，占全市的2.69%。各行政分区水资源总量见表2，各行政分区水资源量与上年及多年平均值比较见图8。

表2  各行政分区水资源

单位：亿m3
	项     目
	思明区
	湖里区
	海沧区
	集美区
	同安区
	翔安区
	合计

	地表水资源量
	0.441
	0.402
	1.436
	2.289
	7.800
	2.580
	14.948

	地下水资源量
	0.125
	0.111
	0.336
	0.505
	1.752
	0.761
	3.590

	重复计算量
	0.125
	0.111
	0.336
	0.505
	1.752
	0.761
	3.590

	水资源总量
	0.441
	0.402
	1.436
	2.289
	7.800
	2.580
	14.948


[image: image6.png]KERLE Zm®
16 - 20235 020244 OZEF

14 r
12 r

B HMEX #ER £XX FAZRX ARX £ W




图8  2024年各区水资源总量与上年及多年平均值比较图

（五）出入境水量

九龙江流域当年降水量2032.2mm，折合降水总量299.567亿m3，与上年相比增加29.93%，与多年平均值相比增加18.80%。地表水资源量161.43亿m3，与上年相比增加48.41%，与多年平均值相比增加9.37%。2024年九龙江北溪向厦门市跨流域引地表水资源量4.258亿m3。
三、蓄水动态

2024年，根据全市5座中型水库和9座重要小（1）型水库的数据统计，水库年末蓄水总量12290.6万m3，比上年末增加640.1万m3。其中中型水库2024年末蓄水量总量9651万m3，比上年末增加4.9万m3。

表3  2024年中型及重要小（1）型水库蓄水动态
单位：万m3
	水库类别
	水库名称
	所属区域
	总库容
	正常水位库容
	上年末

蓄水量
	当年末

蓄水量
	年末蓄水变量

	中型水库
	石兜水库
	集美区
	9057.0
	8793.0
	3377.3
	3716.3
	339.0

	
	汀溪水库
	同安区
	4568.0
	3797.0
	2397.0
	2340.4
	-56.6

	
	莲花水库
	同安区
	3286.0
	1958.0
	1861.5
	1675.5
	-186.0

	
	溪东水库
	同安区
	1386.0
	1128.0
	1074.7
	1070.3
	-4.4

	
	竹坝水库
	同安区
	1294.0
	850.0
	935.6
	848.5
	-87.1

	
	小  计
	
	19591.0
	16526.0
	9646.1
	9651
	4.9

	重要小（1）型水库
	坂头水库
	集美区
	605.3
	426.7
	298.2
	300.2
	2.0

	
	湖边水库
	湖里区
	555.0
	529.8
	380.5
	418.1
	37.6

	
	曾溪水库
	翔安区
	553.2
	505.0
	351.7
	367.4
	15.7

	
	河溪水库
	同安区
	545.5
	487.1
	217.0
	418.7
	201.7

	
	小坪水库
	同安区
	406.4
	406.3
	164.8
	223.1
	58.3

	
	坑内水库
	集美区
	364.4
	318.0
	198.5
	197.7
	-0.8

	
	溪美水库
	翔安区
	345.0
	298.6
	135.6
	291.8
	156.2

	
	溪头水库
	海沧区
	361.4
	293.3
	153.3
	228.0
	74.7

	
	古宅水库
	翔安区
	258.0
	253.9
	104.8
	194.6
	89.8

	
	小  计
	
	3994.2
	3518.7
	2004.4
	2639.6
	635.2

	合  计
	
	23585.2
	20044.7
	11650.5
	12290.6
	640.1

	注：根据厦门市最新水库名录，杏林湾水库未纳入名录，从今年起不做蓄水动态评价。


四、水资源开发利用
（一）供水量

2024年，全市供水总量75724万m3（不含河湖生态供水），比上年增加5.23%。其中地表水供应量为72904万m3，占96.27%，地下水源供应量为2671万m3，占3.53%，其他水源供水量为149万m3，占0.20%；当地水资源供应量为33779万m3，占44.61%，区域外调入水量为41945万m3（不含湖边水库河湖生态供水），占55.39%。全市供水情况见表4。

表4  2024年全市供水情况表

单位：万m3
	年份
	地表水源供水量
	地下水源供水量
	其他水源供水量
	供水总量

	
	小计
	蓄水
	调水
	引水
	提水
	其他
	
	
	合计
	其中当地水资源
	其中区域外调

入水

	2024
	72904
	21255
	41945
	6854
	2160
	690
	2671
	149
	75724
	33779
	41945

	2023
	68750
	21282
	40055
	4282
	2401
	730
	3087
	125
	71962
	31907
	40055

	与上年比较（±%）
	6.04
	-0.13
	4.72
	60.07
	-10.04
	-5.48
	-13.48
	19.20
	5.23
	5.87
	4.72


按各行政分区统计，同安区供水量最大，为15538万m3，占供水总量的20.52%；海沧区供水量最小，为9639万m3，占供水总量的12.73%。

表5  2024年各行政分区供水组成情况表

单位：万m3
	行政分区
	思明区
	湖里区
	集美区
	海沧区
	同安区
	翔安区
	全市

	地表水源
	11608
	10695
	12488
	9595
	14308
	14210
	72904

	地下水源
	1
	2
	79
	44
	1230
	1315
	2671

	其他水源
	149
	0
	0
	0
	0
	0
	149

	总供水量
	11758
	10697
	12567
	9639
	15538
	15525
	75724


[image: image7.png](PSRN SR

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

il

BWR HMER £ER EBR RAXRK AZK

2023
12024




图9  2024年各行政分区供水量与上年比较图

[image: image8.png]3.53% 0.20%

96.27%
WAAE  m TR H A AR




图10  2024年全市供水组成示意图

（二）用水量

2024年，全市总用水量75724万m3（不含河湖生态补水），比上年增加5.23%。其中居民生活用水量最多，为28055万m3，占总用水量37.05%；其次是城镇公共用水量为14554万m3，占总用水量19.22%；工业用水量为13812万m3，占总用水量18.24%；农田灌溉用水量为9892万m3，占总用水量13.06%；城乡环境用水量为6343万m3，占总用水量8.38%；林牧渔畜用水量为3068万m3，占总用水量4.05%。

全市总用水量按行政分区统计，同安区用水量为15538万m3，占总用水量的20.52%；翔安区用水量为15525万m3，占总用水量的20.50%；集美区用水量为12567万m3，占总用水量的16.60%；思明区用水量为11758万m3，占总用水量的15.53%；湖里区用水量为10697万m3，占总用水量的14.12%；海沧区用水量为9639万m3，占总用水量的12.73%。

2024年，全市用于河湖生态补水量为18645万m3，其中九龙江引水用于湖边水库生态补水量为636万m3，中水回用于河湖生态补水量为18009万m3。中水回用于河湖生态补水量包括深青溪补水2819万m3，埭头溪和东西溪浦声支流共补水6219万m3，洪塘溪补水597万m3，浯溪补水2562万m3，怀远湖补水1962万m3，内田溪补水1577万m3，下潭尾湾和公园内湖补水1569万m3，马銮湾环湾南溪补水704万m3。

2024年全市含河湖生态补水总用水量为94369万m3。
表6  2024年全市用水情况表

单位：万m3
	行政分区
	思明区
	湖里区
	集美区
	海沧区
	同安区
	翔安区
	全市

	农田灌溉
	7
	3
	864
	399
	4362
	4257
	9892

	林牧渔畜
	14
	6
	634
	353
	1536
	525
	3068

	工业用水
	109
	501
	2348
	3304
	2734
	4816
	13812

	其中：直流火（核）电
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	城镇公共
	4971
	2422
	2571
	1158
	1582
	1850
	14554

	居民生活
	5680
	6464
	5051
	3210
	4304
	3346
	28055

	生态与环境
	城乡环境
	977
	1301
	1099
	1215
	1020
	731
	6343

	
	河湖生态
	0
	636
	2819
	704
	6816
	7670
	18645

	总用水量
	用水口径
	11758
	11333
	15386
	10343
	22354
	23195
	94369

	
	考核口径
	11758
	10697
	12567
	9639
	15538
	15525
	75724


[image: image9.png]8.38% 13.06%

4.05%

37.05% 18.24%

19.22%
REER WMAARKEET W TLAK
WA WMERAE mAEATE




图11  2024年全市用水结构示意图

[image: image10.png]S

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

B SR
M RAETE
EOBE A
T A
B s E
R B

BWRK  HMER XK EBER A%RRK %R

0%




图12  2024年各行政分区用水结构示意图

[image: image11.png](el ) s

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

15538 15525

12567
11758
10697
I 9639
L L L I L L y

BWK HER £XK EBR RAZK AZK





图13  2024年各行政分区用水量示意图

[image: image12.png]14.12%

20.52%

12.73%

EVK mHEX mEXEX mERE mEXX mHAZK




图14  2024年各行政分区用水示意图

五、用水指标分析

2024年全市本地水资源供应量为33779万m3，水资源总量为14.948亿m3，本地水资源利用率为22.60%。全市人均拥有水资源量为279m3，比上年增加1.45%；人均综合用水量为142m3，比上年增加5.19%。

根据用水情况，比照社会经济发展水平，万元生产总值（GDP）用水量为8.8m3，比上年减少1.12%；万元工业增加值用水量6.0m3，比上年增加5.26%；农田灌溉亩均用水量496m3，比上年减少3.88%；城镇人均公共用水量82升/日，比上年增加6.49%；人均生活用水量218升/日，比上年增加5.83%；人均居民生活用水量144升/日，比上年增加6.67%。
表7  用水指标分析情况表

	年 份
	人均水资源量（m3）
	人均综合用水量（m3）
	万元GDP用水量（m3）
	万元工业增加值用水量（m3）
	农田灌溉亩均

用水量（m3）
	城镇人均公共用水量（L/d）
	人均生活用水量（L/d）
	人均居民生活用水量（L/d）

	2024
	279
	142
	8.8
	6.0
	496
	82
	218
	144

	2023
	275
	135
	8.9
	5.7
	516
	77
	206
	135

	与上年比较（±%）
	1.45
	5.19
	-1.12
	5.26
	-3.88
	6.49
	5.83
	6.67


备注：今年新增人均生活用水量和人均居民生活用水量指标，删减城镇人均生活日用水量和农村人均生活日用水量，与省水资源公报保持一致。

六、重要水事

（一）水利基础设施建设加快推进

加强项目保障，推进6个市重点项目，5个国债项目，国债项目进度始终位居全国前列，建设项目荣获“闽水杯”2金、1银奖，1个项目获“闽江杯”，3个项目被评为全省“党建进工地”优秀项目，全年计划完成水利投资24.66亿元、实际完成24.86亿元。枋洋水库前置库按计划完工实现正式通水，九龙江北溪引水左干渠提升改造工程完成立项。完成《厦门市水网建设规划》《九龙江北溪引水原水系统工程规划》《厦门市海水淡化利用规划（2022-2035年）》编制，建立水利项目储备库，形成“项目等资金、项目等政策”良好态势。

（二）水旱灾害防御交出合格答卷

坚决扛牢水旱灾害防御责任，汛前修复完成水毁设施31处，集杏海堤水闸大修及提升改造工程开工，马銮海堤水船闸改造提升工程完工投用，35座小型水库完成安全提升整治，171个洪水预警报系统监测站点汛期到报率100%，数字孪生东西溪充分发挥决策支持作用，全年有效应对11轮暴雨、3个台风、1个热带低压和2场强对流过程影响，无险情灾情发生。至汛末，全市小（1）型以上水库总蓄水量1.72亿立方米，较常年增加41%，较年初增蓄三成，主要供水水库群蓄水量创历史新高，实现防洪、供水“双安全”目标。
（三）河湖生态环境持续向好

发布年度总河湖长令，市政府对9个断面、4个水库和1个水治理工程挂牌督办取得成效。累计7次调度水库554.3万立方米原水用于生态补水，完成水土流失治理面积2060亩。首聘10位台胞河湖长，进一步扩大河湖保护“朋友圈”。2024年全市集中式饮用水水源地优质水比例100%；主要流域国省考断面水质优良比例100%，水土保持率95.01%，保持全省首位。

（四）水资源刚性约束进一步强化
思明区、湖里区、同安区创建县域节水型社会通过省级审核，完成全域创建任务。281家公共机构进入全省第二批节水型单位名单、累计建成803家。厦门大学等3所高校创建省级节水型高校、累计建成8家。出台《厦门市水平衡测试管理办法》，全年推动170家用水单位开展测试工作，用水单位累计投入节水资金8653万元，日均节水量达1.82万立方米。完成水权交易4单、共交易水量810.85万立方米，交易金额排名全省首位。

主办单位：厦门市农业农村局

协办单位：厦门市水资源与河务中心

厦门市水文水资源勘测分中心

顾    问：王伟文

审    定：康永滨   许  茜

审    核：许永鑫   张  青  

编    辑：庄明龙  王飞远  曾子坚  谢宝瑞  林建靖  陈晓清   
 

